## Sayfa1
Torpaq
Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun özüboşaldan avtomobillərə yüklənməklə qazılması, qruntun qrupu: 2 (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 1000 m3 | 0 | 534.02 | 101.4638
Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan «əks çalovlu» və ya «draqlayn» tipli ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2 (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 1000 m3 | 0 | 374.33 | 127.2722
Eni 2 m-dən artıq olan xəndəklərdə və en kəsiyinin sahəsi 5 m2 -ə dək olan çalalarda qruntun bərkitmələr tətbiq etməklə əl ilə qazılması, xəndək və çalaların dərinliyi 3 m- ə qədər, qruntun qrupu: 2 (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 100 m3 | 0 | 1370.48 | 137.048
Özüboşaldan avtomobil Kamaz 66115,2011 15t daşınma məsafəsi - 10 km. 1-ci sinifli yük (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | t | 0 | 4.33 | 1439.725
Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2 (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 100 m3 | 0 | 94.06 | 263.368
Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.), 2-ci qrup qrunt (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 1000 m3 | 0 | 97.36 | 27.2608
Qruntun hər növbəti 5 m daşınması zamanı 01-01-033-02 normasına əlavə etmək (Əlavə 10m) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 1000 m3 | 0 | 96.16 | 26.9248
Torpağın töküntü yerində işlərin yerinə yetirilməsi, qruntun qrupu: 2-3 (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 1000 m3 | 0 | 57.19 | 10.8661
Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2 (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 100 m3 qrunt | 0 | 365.47 | 255.829
Bünövrə / Temel
A-1 sinifli armatur (Yalnız material qiymətləndirilir) | t | 1183.2 | 0 | 502.86
A-3 sinifli armatur (Yalnız material qiymətləndirilir) | t | 1348.85 | 0 | 1425.7344
Beton hazırlıq qatının qurulması (B7.5- 100mm) | 100 m3 | 7339.04 | 709.48 | 613.2972
Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə | 100 m2 | 110.91 | 371.73 | 1158.336
Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm | 100 m2 | 165.05 | 125.22 | 165.8022
Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, birləşdirici qatın qalınlığının hər 5 mm dəyişməsində 11-01-011-01 normasına əlavə etmək və ya çıxmaq (Əlavə 30mm) | 100 m2 | 243.85 | 38.57 | 161.3183
Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı (100mm) | m3 | 24.74 | 4.76 | 280.84
Divar və bünövrələrin hidroizolyasiyası: üfüqi, 1 qat yapışdırıcılı | 100 m2 | 491.04 | 75.34 | 323.5163
Döşənək qatlarının düzəldilməsi: betonlu (B20-100mm) | m3 | 89.78 | 16.98 | 1671.8616
Döşənək qatlarının düzəldilməsi: qırmadaşlı (100mm) | m3 | 22.09 | 23.02 | 706.4226
Düzbucaqlı divar və sütunların penoplastdan olan məmulatlarla bitumda izolyasiya edilməsi (30mm) | m3 | 179.44 | 102.33 | 121.1611
Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir- beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (B20 ) (armatur karkasın və qəliblərin qurulması,həmçinin betonun,dikt və taxtanın dəyəri daxildir) | 100 m3 | 10245.48 | 2160.75 | 2882.2154
Qoyma detalların qurulması, çəkisi: döşənək və betonlama qatlarının armaturlanması | 1 t | 1401.79 | 61.87 | 1490.0059
Yandan hidroizolyasiya: kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yaxmalı bitumlu 2 qat | 100 m2 | 105.47 | 115.54 | 764.6946
Karkas
A-1 sinifli armatur (Yalnız material qiymətləndirilir) | t | 1183.2 | 0 | 662.592
A-3 sinifli armatur (Yalnız material qiymətləndirilir) | t | 1348.85 | 0 | 4693.998
Dəmir-beton istinad divarlarının və zirzəmi divarlarının qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 300 mm-ə qədər (B25) (armatur karkasın və qəliblərin qurulması,həmçinin betonun,dikt və taxtanın dəyəri daxildir) | 100 m3 | 12780.58 | 4857.24 | 1435.013
Kəmərlərin qurulması: qəlibdə (B25) (armatur karkasın və qəliblərin qurulması,həmçinin betonun,dikt və taxtanın dəyəri daxildir) | 100 m3 | 12661.32 | 4949.79 | 2402.1554
Örtüklər üçün tirlərin, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə olan kranaltı və bağlayıcı tirlərin qurulması, tirlərin hündürlüyü: 500 mm-ə qədər (B25 tir və rigel) (armatur karkasın və qəliblərin qurulması,həmçinin betonun,dikt və taxtanın dəyəri daxildir) | 100 m3 | 17846.4 | 8064.21 | 613.8224
Taxta qəlibdə dəmir- beton sütunların qurulması, hündürlüyü: 4 m-ə qədər, perimetri 2 m-ə qədər (B25) (armatur karkasın və qəliblərin qurulması,həmçinin betonun,dikt və taxtanın dəyəri daxildir) | 100 m3 | 12967.01 | 6110.87 | 1789.5051
Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə (armatur karkasın və qəliblərin qurulması,həmçinin betonun,dikt və taxtanın dəyəri daxildir) | 100 m3 | 15429.05 | 4189.29 | 5555.3253
Divarlar
Divar hörgüsünün və digər konstruksiyaların armaturlanması | t | 1358.61 | 241.67 | 894.5565
Divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında | boşluqları çıxmaqla 10 m2 hörgü üçün | 175.31 | 76.86 | 3026.04
Divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında (Daxili) | boşluqları çıxmaqla 10 m2 hörgü üçün | 175.31 | 97.28 | 1147.6039
Divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında (Xarici) | boşluqları çıxmaqla 10 m2 hörgü üçün | 181.99 | 113.79 | 3457.6682
Kərpicdən armaturlanmış arakəsmələrin hörgüsü: mərtəbənin hündürlüyü 4 m-ə qədər olduqda, 1/2 kərpic qalınlığında (10sm) | 100 m2 | 1273.5 | 721.38 | 2086.6445
Kərpicdən armaturlanmış arakəsmələrin hörgüsü: mərtəbənin hündürlüyü 4 m-ə qədər olduqda, 1/2 kərpic qalınlığında (Şaxta) | 100 m2 | 1273.5 | 721.38 | 229.4112
Dam örtüyü
Bir qat araqatı buxar izolyasiyasının düzəldilməsi | 100 m2 | 219.89 | 36.56 | 544.6998
Çatıların qoyulması | m3 | 440.44 | 113.19 | 3238.7355
Çəpərləmə ilə düzxətli və əyrixətli yanğın pilləkənlərinin quraşdırılması | ton | 2572.86 | 229.88 | 156.9534
Dam pəncərələrinin qurulması | ədəd | 71.65 | 31.94 | 207.18
Damda qarın qarşıını alan vasitələrin quraşdırılması: şəbəkə və boru | 100 m | 0 | 28.99 | 13.4224
Hazır dayaq tirlər üzrə metal keramitdən dam örtüklərinin düzəldilməsi: orta mürəkkəbli | 100 m2 | 3300.78 | 205.56 | 7447.4662
Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: qəfəslərin, layların, diametri 50 mm və ondan az olan boruların, rənglənmənin sayı 2 dəfə | 100 m2 | 127.5 | 320.3 | 17.0164
Metal su axıdıcı sistemin qurulması: düz boru bağlantıları | m | 9.51 | 0.64 | 284.2
Metal su axıdıcı sistemin qurulması: əyrilər (dirsəklər) | ədəd | 3.06 | 0.64 | 77.7
Metal su axıdıcı sistemin qurulması: qıflar | ədəd | 3.06 | 0.96 | 28.14
Novların düzəldilməsi: asma | 100 m | 1049.86 | 135.59 | 616.434
Örtü və örtüklərin, penoplastdan olan məmulatlarla tam quru izolyasiya edilməsi (XPS-50mm ) | m3 | 133.17 | 53.08 | 1164.0625
Quraşdırma: avtohisəvermə və buxarbişirmə kameraları üçün, qapı, lyuk, lazların konstruksiyaları | ton | 2164.53 | 409.28 | 193.0357
Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: 15 mm qalınlığında | 100 m2 | 132.76 | 142.54 | 344.125
Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: qalınlığın hər 1 mm dəyişməsinə əlavə etmək və ya çıxmaq (12-01-017-01)-ə (Əlavə 15mm) | 100 m2 | 121.93 | 77.91 | 249.8
Sinklənmiş polad vərəqdən kiçik örtüklərin (brandmauerlər, parapetlər, çıxıntılar və s.) düzəldilməsi | 100 m2 | 1197.24 | 467.15 | 208.2152
Su məhlulları ilə antiseptikləşdirmə: fermanın üst örtüklərini | 100 m2 | 11.61 | 20.51 | 68.2229
Taxta konstruksiyalarının boya ilə oddan mühafizə örtüyü: divarların | 100 m2 | 10.59 | 18.28 | 61.3199
Yapışdırılan buxar izolyasiyasının düzəldilməsi: bir qat | 100 m2 | 311.81 | 81.97 | 492.225
Qapı və pəncərə
Hazır boşluqlara metal qapı bloklarının qurulması | m2 | 100.75 | 15.25 | 342.2
Metal qapılara qapı bağlayıcılarının qoyulması | ədəd | 16.37 | 6.29 | 22.66
Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: böyük səthlərin (dam örtüyündən başqa), rənglənmənin sayı 2 dəfə | 100 m2 | 141.45 | 55.48 | 13.9426
Müxtəlif təyinatlı çoxmərtəbəli binaların sütunlarının quraşdırılması, binaların hündürlüyü: 25 m-ə qədər (40x20 Metal profil) | ton | 2177.54 | 65.15 | 248.9386
Paket şəffaf şüşə 4mm+şəffaf şüşə 4mm (Yalnız material qiymətləndirilir) | m2 | 22.47 | 0 | 537.2577
PVX blokların daxili və xarici qapı boşluqlarına qoyulması daş divarlarda, boşluğun sahəsi 3m2-dək | 100 m2 | 13879.13 | 1042.19 | 1026.5868
PVX-dan pəncərəaltı lövhələrin qoyulması: daş divarlarda,qalınlığı 0,51 m qədər | 100 m | 970.94 | 95.25 | 113.0161
Xarici və daxili qapı boşluqlarında blokların qoyulması: daş divarlarda, boşluğun sahəsi 3 m2-ə qədər (Mdf qapı) | 100 m2 | 13855.19 | 588.1 | 1715.8629
Yaşayış və ictimai binalarda PVX profildən pəncərə bloklarının qoyulması: dönən (açılan, dönən- açılan), boşluğun sahəsi 2 m2-ə qədər, iki laylı (Dam pəncərəsi ilə birlikdə) (şüşəpaket qiyməti daxil deyil) | 100 m2 | 13259.88 | 989.31 | 3406.9813
Döşəmə
Ağac lifli tavalardan laqaaltı lentvari istilik- səs izolyasiyasının düzəldilməsi | 100 m2 | 266.39 | 20.56 | 308.1843
Bir lay fanerdan döşəmələrin əsasının qurulması: sahəsi 20m2 qədər (Yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 100 m2 | 3.33 | 255.12 | 277.5753
Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm | 100 m2 | 165.05 | 125.22 | 71.1161
Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, birləşdirici qatın qalınlığının hər 5 mm dəyişməsində 11-01- 011-01 normasına əlavə etmək və ya çıxmaq (Əlavə 10mm) | 100 m2 | 81.28 | 12.86 | 23.0643
Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, birləşdirici qatın qalınlığının hər 5 mm dəyişməsində 11-01- 011-01 normasına əlavə etmək və ya çıxmaq (Əlavə 135mm) | 100 m2 | 1097.33 | 173.56 | 96.5876
Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, birləşdirici qatın qalınlığının hər 5 mm dəyişməsində 11-01- 011-01 normasına əlavə etmək və ya çıxmaq (Əlavə 30mm) | 100 m2 | 243.85 | 38.57 | 51.4004
Bütöv istilik-səs izolyasiyasının tavalardan düzəldilməsi: və ya mineral pambıq və ya şüşə lifli rulonlardan | 100 m2 | 413.03 | 142.63 | 596.7788
Laqaların qoyulması: örtük tavaları üzrə | 100 m2 | 381.56 | 160.51 | 582.1832
Örtüklərin düzəldilməsi: açar üsulu ilə laminasiya olunmuş taxtalardan | 100 m2 | 1372.41 | 108.85 | 1590.8732
Plintusların düzəldilməsi: taxta (MDF) | 100 m | 216.82 | 37.77 | 262.2277
Rulonlu materiallarla yapışqanlı hidroizolyasiyanın düzəldilməsi: Bitum- rezin mastikasında 1-ci qat (Ruberoid) | 100 m2 | 397.77 | 163.37 | 137.4793
Rulonlu materiallarla yapışqanlı hidroizolyasiyanın düzəldilməsi: Bituminol mastikasında sonrakı qat (Əlavə 1qat) | 100 m2 | 440.77 | 131.05 | 43.4583
Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik, döşəmələr üçün bir rəngli boya ilə | 100 m2 | 3106.39 | 574.97 | 901.9332
Ümumi təyinatlı faner, yarpaqlılar cinsinə aid olan şpondan hazırlanmış, suya davamlı, FK, II/IV növlü, qalınlığı 12 mm (15mm) (Yalnız material qiymətləndirilir) | m3 | 754.8 | 0 | 1252.968
Daxili bəzək işləri / İç dekorasyon İşleri
Beton səthlərin əhəng məhlulu ilə bütöv hamarlanması (birqat suvaq): tavanların | 100 m2 | 46.41 | 229.13 | 50.1483
Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, yaxşılaşdırılmış | 100 m2 | 143.64 | 434.62 | 285.0822
Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, yüksək keyfiyyətli | 100 m2 | 185.41 | 688.87 | 3087.0827
Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, yüksək keyfiyyətli | 100 m2 | 185.41 | 688.87 | 3087.0827
Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: tavanların, yaxşılaşdırılmış | 100 m2 | 145.07 | 439.86 | 628.2148
Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: tavanların, yaxşılaşdırılmış | 100 m2 | 145.07 | 439.86 | 628.2148
Divar, dirək, pilyastr və mail səthlərin sement məhlulu əsasında (karniz, plintus və künc tavacıqlarından başqa) tualet qarnituru tavacıqları qoyulmadan, hamar üzlənməsi: kərpic və beton üzrə (Keramik tava ) | 100 m2 | 3000.48 | 1041.88 | 1992.8835
Divar, dirək, pilyastr və mail səthlərin sement məhlulu əsasında (karniz, plintus və künc tavacıqlarından başqa) tualet qarnituru tavacıqları qoyulmadan, hamar üzlənməsi: kərpic və beton üzrə (Keramik tava ) | 100 m2 | 3000.48 | 1041.88 | 1992.8835
Polivinilasetatlı suemulsiya tərkiblərlə yüksək keyfiyyətli rəngləmə: suvaq üzrə tavanları | 100 m2 | 179.55 | 437.92 | 663.1628
Səthlərdə dərin boşluqların astarla örtülməsi : tavanların, 2 dəfə | 100 m2 | 6.02 | 107.64 | 122.0708
Tavanların qurulması: məsaməli plitələrdən, sinklənmiş profildən karkas üzrə (Lambrin) | 100 m2 | 1176.26 | 601.6 | 529.8023
Yastı, qabarıq, relyefli, sadə və mürəkkəb şəkilli uzununa ölçülən ornamentli gips detalların (kəsik,kəmər, friz, damla və s.) qoyulması,hündürlüyü: 100 mm-ə qədər (Gips karniz) | 100 m | 294.92 | 129.31 | 497.1976
Xarici bəzək işləri
Divar hörgüsünün və digər konstruksiyaların armaturlanması (1m2- 2.53kq) | t | 1358.61 | 241.67 | 259.2454
Divar səthlərinin üzlənməsi (Təbii but daşı) | 10 m2 üzlənmə sahəsi üçün | 178.08 | 153.76 | 1652.5632
Əhəng daşından üzlük tavalarla divarın ankerlənməklə üzlənməsi, 1 m2 üzlük tavaların sayı: 6 | üzlənən səthin 10 m2 üçün | 626.81 | 113.08 | 688.0977
Hündürlüyü 16 m-ə qədər olan xarici inventar taxtabəndlərin qurulması və sökülməsi: digər tamamlama işləri üçün, borulu | 100 m2 | 118.73 | 211.28 | 831.6252
İsidicinin üzərindən nazik qat suvaq çəkməklə binalarin xarici istilik izolyasiyasinin qurulması, plitənin qalınlığı: 100 mm (Mineral pampıq- 80mm+şüşə tərkibli tor+suvaq+boya) | 100 m2 | 2684.23 | 2067.1 | 8219.8009
Qoyma detalların qurulması, çəkisi: 4 kq-a qədər (Bucaqlıq) | 1 t | 1542.21 | 1008.04 | 130.0627
Tutacaqsız metal məhəccərlərin qurulması (terras) | 100 m | 5450.81 | 254.07 | 792.9783
Pilləkən
A-1 sinifli armatur (Yalnız material qiymətləndirilir) | t | 1183.2 | 0 | 34.3128
A-3 sinifli armatur (Yalnız material qiymətləndirilir) | t | 1348.85 | 0 | 43.1632
Beton hazırlıq qatının qurulması (B7.5- 100mm) | 100 m3 | 7339.04 | 709.48 | 37.989
Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı (100mm) | m3 | 24.74 | 4.76 | 17.405
Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir- beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (B20 ) (armatur karkasın və qəliblərin qurulması,həmçinin betonun,dikt və taxtanın dəyəri daxildir) | 100 m3 | 10245.48 | 2160.75 | 175.6722
Qurulması: dəmir- beton pillələrin (B20) (armatur karkasın və qəliblərin qurulması,həmçinin betonun,dikt və taxtanın dəyəri daxildir) | m3 | 214.55 | 62.08 | 813.2922
Isitmə sistemi
Dəsmal qurudanlar,bərkidicilərlə (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | dəst | 30.6 | 0 | 30.6
Dəsmal qurudanların quraşdırılması: xromlanmış latundan (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 10 ədəd | 9.16 | 133.74 | 14.29
Diametri 15 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm2) təzyiqli su üçün 15 KÇ18R markalı, muftalı keçid ventilləri (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 3.06 | 0 | 6.12
Hava kranlarının qoyulması (Qızdırıcı cihaz ventili 15mm) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | dəst | 0.1 | 0.67 | 12.32
İstilik radiatorları, seksiya 580x80x96mm (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 17.24 | 0 | 1448.16
Köpükləndirilmiş kauçukdan, köpükləndirilmiş polietilendən məmulatlarla boru kəmərlərinin izolyasiya edilməsi: borucuqlarla | 10 m | 20.41 | 14.72 | 576.132
Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 20mm | 100 m | 143.2 | 704.46 | 491.6428
Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 20mm (15 mm) | 100 m | 105.01 | 704.46 | 663.7654
Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 25mm | 100 m | 178.13 | 581.12 | 182.22
Radiator ventili; 1/2 düyümlü, (D=15mm) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 8.67 | 0 | 138.72
Radiatorların qoyulması: polad (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 100 kvt | 118.78 | 343.76 | 47.7896
Kondisioner və ventilyasiya sistemi
Elektrik mühərriki ilə bir oxda yerləşən oxlu ventilyatorlar (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | dəst | 156.06 | 0 | 156.06
Kanal tipli ventilyator L=600 m3/saat N=0.93 kvt (190m3/s) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 232.76 | 0 | 465.52
Kondisioner divarüstü 70 kv2 sahə üçün,(24000btu) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 2226.4 | 0 | 2226.4
Kondisionerləşdirmə sistemi üçün mis borular (9.52-15.88 mm) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | m | 3.67 | 0 | 36.7
Köpükləndirilmiş kauçukdan, köpükləndirilmiş polietilendən plastinlərlə (plitələrlə) düz və əyrixətli səthlərin izolyasiya edilməsi | 10 m2 | 448.57 | 31.86 | 480.43
Qırçınlı, polietilen drenaj borusu (25 mm) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | m | 2.35 | 0 | 9.4
Radial ventilyatorların qoyulması, kütləsi: 0,05 tona qədər (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | ədəd | 3.16 | 29.01 | 96.51
Sinklənmiş polad vərəqlərdən və P (sıx) sinifli alüminiumdan havaötüürücü xətlərin çəkilməsi, qalınlığı: 0,5 mm, diametri 200 mm-ə qədər (Elastik hava kəməri) | 100 m2 | 4865.34 | 769.62 | 21.9763
Split-sistemlərin divar üstü növlü daxili blokunun quraşdırılması, gücü: 8 kVt qədər (Qs=7.1KVt, Qi=8.1 kVt) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | dəst | 8.52 | 25.81 | 34.33
0,6/1,0 kV-luq güc kabeli NYY 2x10 (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | m | 5.16 | 0 | 154.8
0,66 kV-luq güc kabeli ВВГ 3x1,5 (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | m | 1.33 | 0 | 5.32
20 Çubuq- 40x4 mm Zolaq Bağlantı Elementi (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 18.39 | 0 | 18.39
8 portlu idarə olunmayan kommutator (switch) 10/100Base-T; indikatorlar: (power; link/act); verilənlərin ötürülmə sürəti: Ethernet-10 Mbit/s (yarım dupleks) / 20 Mbit/s (tam dupleks), Fast Ethernet-100 Mbit/s (yarım dupleks) / 200 Mbit/s (tam dupleks), Gigabit Ethernet- 2000 Mbit/s (tam dupleks); gidalanma: xarici qida adapteri (çıxış:12 VDC, 0,5 A); gözləmə rejimində tələb olunan güc: 1,05 Vt, maksimal tələb olunan güc:4 Vt; ölçüləri: 151,2x96x22 mm; çəkisi: 168 q. DGS- 1008C,CE Class B,CE (LVD 2006/95/EC, RU C-TW.AИ30.B.01661 (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 200 | 0 | 200
Ağır Beton В15 (М200) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | m3 | 81.6 | 0 | 5.0592
Asma ÇİLÇIRAQ beş lampalı (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 103.63 | 0 | 414.52
Astarlanmış metal səthlərin rənglənməsi emalı ilə (XC- 76 2dəfə) | 100 m2 | 182.35 | 30.92 | 1.4076
Birləşdirici şlanq (Elastik qaz borusu 20mm) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 1.66 | 0 | 1.66
Birləşdirici yaxud şaxəli kabel qutusu (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | ədəd | 2.39 | 19.12 | 21.51
Bölmə
Çəkilmiş boru, blok və qutularda 35 kV-a qədər kabel, 1 m kabelin kütləsi, kq, qədər:1 (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 100 m | 10.7 | 58.23 | 413.58
ÇİLÇIRAQ Üç lampalı (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 74.38 | 0 | 74.38
Çilçıraqların qoyulması: lüminisent lampalı (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | ədəd | 0.13 | 20.34 | 122.82
Dairəvi poladdan şaquli yerlə birləşdirici, diametri, mm:16 (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 10 ədəd | 5.63 | 43.11 | 14.622
Divara quraşdırılan,eni 60 sm,dərinliyi 50 sm,hündürlüyü 75 sm, həcmi 230 m3/s olan aspirator. | ədəd | 201.39 | 0 | 201.39
Elektrik açarı: gizli üsulla elektrik şəbəkəsinin çəkilməsi zamanı, ikidilli, batıqlı tipli (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 100 ədəd | 0.99 | 143.95 | 15.9434
Elektrik açarları, (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 4.59 | 0 | 50.49
Eni 37 sm ,Hündürlüyü 58 sm,dərinliyi 51 sm olan sensor alışqanlı elektrikli,4 gözlü qaz plitəsi (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 504.99 | 0 | 504.99
Fərdi qaz tənzimləyici 6m3/saat mexaniki (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 30.45 | 0 | 30.45
Germetik elastik şlanq (rukav) (Elastik qaz borusu 15mm) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 1.24 | 0 | 1.24
Kabel borusu, 20mm, (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | m | 0.98 | 0 | 235.2
Kabel borusu, 20mm, (16-20mm) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | m | 0.98 | 0 | 490
Keçid 26.9x3- 21.3x3mm (20x15) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 1.19 | 0 | 1.19
Kombi - 24 Kw, model Mini, qaz Tipi - təbii qaz, LPG, gücü (BTU) - 24000, su istiliyi -35-80 ºC, ExHxD - 440/750/240 mm, ümumi çəkisi -30 kq, qızdırıcı 2, isitmə sahəsi (kv.m.) 240, gücü (kW) 24. (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 1336.85 | 0 | 1336.85
Kommutasiya şkafı (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | ədəd | 1.7 | 35.55 | 37.25
Kommutatora birləşdirilmiş giriş kommutatoru (Switch 8 port) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | ədəd | 3.88 | 45.53 | 49.41
Kronşteynin bərkidilmə düyünü, sinklənmiş (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 4.38 | 0 | 4.38
Lüminesent və ya civə lampalı çılçıraqlar (12- 15vt) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 17.75 | 0 | 284
Metal dayaqlarda yerüstü polad qaz kəmərlərinin çəkilməsi, qaz kəmərinin diametri: 50 mm (20x2,8mm) | 100 m | 524.5 | 275.06 | 139.923
Metal səthlərin bir dəfə astarlanması astarı ilə (XC-010 2 dəfə) | 100 m2 | 64.76 | 63.03 | 0.56228
Mətbəx mebeli,mdf boyalı | P.m. | 604.16 | 0 | 2114.56
Multi switch 2x5 2 giriş 5 çıxışlı multisviç (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 60.72 | 0 | 60.72
Özül detallarda quraşdırılan asıma tavan çırağı, çıraqdakı lampaların sayı, qədər: 2 (12-15vt) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 100 ədəd | 4 | 540.16 | 87.0656
Paylayıcı qutu, GERMETİK QUTU 110X110X70mm | ədəd | 3.21 | 0 | 32.1
Plastik qutu 165x260x380 mexaniki qaz sayğacı üçün | ədəd | 10.33 | 0 | 10.33
Plastik qutu 165x260x380 mexaniki qaz sayğacı üçün | ədəd | 10.33 | 0 | 10.33
Polad borular (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | t | 2239.89 | 0 | 64.9568
Polad borular (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | t | 2239.89 | 0 | 64.9568
Polad dairə, diametri 16mm, L=5m, P=7,8kq (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 97.92 | 0 | 293.76
Polad dirsək paslanmaz D=15mm (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 0.71 | 0 | 1.42
Polad dirsək paslanmaz D=20mm (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 0.82 | 0 | 9.84
Polad dirsək paslanmaz D=25mm (Əyilmiş boru 26x2,8mm, l=0,3m) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 1.22 | 0 | 1.22
Qaldırıcı qurğuları quraşdırmaqla, hündülüyü 50 m-ə qədər olan qurulmuş qüllədə (dirəkdə) parabolik qəbuledici- ötürücü antenalar, antenaların diametri: 1,8 m-ə qədər (Space antenna) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | antena | 6.2519e-15 | 54.23 | 54.23
Qarmaqlar (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | kq | 1.25 | 0 | 0.17625
Qaz detektoru GA10 (Detektor- siqnalizator (Co+CH4)) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 25.3 | 0 | 25.3
Qaz kəmərlərinin pnevmatik sınağı | 100 m | 5.54 | 199.8 | 40.0413
Qaz kranı, diametri 15 mm, içi şarlı, əl dəstəkli (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 3.06 | 0 | 6.12
Qaz kranı, diametri 20 mm, içi şarlı, əl dəstəkli (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 3.88 | 0 | 11.64
Qaz plitələrinin quraşdırılması: məişət üçün dörd komforlu (PQ-3) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | ədəd | 7.88 | 6.78 | 14.66
Qaz tənzimləyici (reduktor), diametri 20 mm, FRS markalı, (Tənzimləyici-sabitləşdirici) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 40.8 | 0 | 40.8
Qaz təzyiq tənzimləyicilərin quraşdırılması, diametri: 50 mm-ə qədər (RD-25) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | ədəd | 5.86 | 23.23 | 29.09
Qaz təzyiq tənzimləyicilərin quraşdırılması, diametri: 50 mm-ə qədər (Tənzimləyici- sabitləşdirici 20mm) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | ədəd | 5.86 | 23.23 | 29.09
Qəbuledici və ötürücü avadanlıq dəsti:radiokanalların sayı 3-ə qədər olan dispetçer rabitələri (Router modem) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | dəst | 1.65 | 37.45 | 39.1
Qoruyucu klapanların quraşdırılması: 50 mm-ə qədər (Elektromaqnitli bağlayıcı klapan 20mm) | ədəd | 21.05 | 11.94 | 32.99
Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, bəndlərlərlə divar və sütunlar üzrə bərkitməklə, diametri, mm, qədər: 25 (D=16- 20mm spiral boru) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 100 m | 5.14 | 104.02 | 545.8
Quraşdırma kabeli ПВ-1-F 1x4(л) (Torpaqlama kabeli) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | m | 1.17 | 0 | 17.55
Quraşdırma kabelləri H05VV-F 3x1,5 (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | m | 1.13 | 0 | 192.1
Quraşdırma kabelləri H05VV-F 3x2,5 (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | m | 1.84 | 0 | 552
Quraşdırma kabelləri H05VV-F 3x4,0 (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | m | 2.84 | 0 | 56.8
Quraşdırma kabelləri ПуГПнг- HF (H07Z-K) 6(л) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | m | 1.65 | 0 | 214.5
Rabitə və internet şəbəkəsi üçün Rack şkafı (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 384.56 | 0 | 384.56
Rabitə və internet şəbəkəsi üçün WIFI modem rotoru (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 121.44 | 0 | 121.44
Resiver İPTV qəbuledici cihaz (LNB qəbuledici) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 263.12 | 0 | 526.24
Rotametr, sayğac, dəyişdirici, flans birləşməsi ilə qoyulan, şərti keçid diametri: 20 mm–ə qədər (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | ədəd | 0.5 | 5.04 | 5.54
Rozetka + Telefon yuvalı, (TV- CAT) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 4.74 | 0 | 4.74
Rozetka, (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 5.2 | 0 | 156
Səkkizkanallı modullu birləşdirici (internet-rozetka) (RJ-12,RJ-45) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 3.98 | 0 | 23.88
Sənaye qaz sayğacı: G-4 (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 78.94 | 0 | 78.94
Sinklənməmiş polad su-qaz borularından qaz təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 15 mm (d=15x2.8mm) | 100 m | 262.38 | 157.19 | 8.3914
Sinklənməmiş polad su-qaz borularından qaz təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 32 mm (32x3.2mm futlyar) | 100 m | 518.01 | 157.19 | 5.4016
Siqnal kabeli CAT 6 UTP (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | m | 1.1 | 0 | 165
Space antena (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | ədəd | 80.96 | 0 | 80.96
Stasionar metal detektorları, tağşəkilli tipli (Detektor- siqnalizator (Co+CH4)) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | ədəd | 0 | 9.72 | 9.72
Şkaf şəraitində və ya bölüşdürmə məntəqəsində (şkaf) işləyən divarda quraşdırılmış, hündürlüyü və eni, mm, qədər: 600x600 (1 ədəd SPD,2 ədəd qoruyucu(fuse),2 ədəd sabit cərəyan avtomatı,1 ədəd 1f 50a avtomat,1 ədəd smart metr olan lövhə) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | ədəd | 39.33 | 14.18 | 53.51
Ştepsel rozetkası: gizli üsulla elektrik şəbəkəsinin çəkilməsi zamanı, batıqlı tipli (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 100 ədəd | 4.9 | 167.1 | 51.6
Ştuser (D=20mm l=0,25m) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | dəst | 1.36 | 0 | 2.72
Telefon, LAN, koaksial kabel RG 213 U (RG-11) (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | m | 3.17 | 0 | 95.1
Telefon, LAN, koaksial kabel RG 6/U-6 (yalnız material/avadanlıq qiymətləndirilir) | m | 0.87 | 0 | 21.75
Tikinti əsasları üzrə en kəsiyi 25 mm2 olan mis izolyasiya edici naqildən açıq yerlə birləşdirən ötürücü (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 100 m | 20.6 | 168.86 | 28.419
Tikinti əsasları üzrə en kəsiyi 25 mm2 olan mis izolyasiya edici naqildən açıq yerlə birləşdirən ötürücü (Torpaqlama kabeli 1x6mm2) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 100 m | 20.6 | 169.31 | 37.982
Turşulu stasionar akkumulyator, tip:S-32, SK-32, S- 36, SK-36, S-40, SK-40 (Günəş paneli) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | ədəd | 35.59 | 55.1 | 544.14
Turşulu stasionar akkumulyator, tip:S-44, SK-44, S- 48, SK-48 (Solax 3kVt ongrid inverter ) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | ədəd | 52.03 | 60.45 | 112.48
Tutumlu su qızdırıcılarının qoyulması, tutumu: 1 m3-ə qədər (Kombi 24kW) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | ədəd | 55.28 | 76.84 | 132.12
Üstdən qoyulma bəndlərlə bərkitməklə 35 kV- a qədər kabel, 1m kabelin kütləsi, kq, qədər: 0,5 (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 100 m | 83.3 | 84.3 | 6.704
Yerüstü polad qaz kəmərlərinin çəkilməsi üçün hündürlüyü 1 m- dən 2,2 m-ə qədər olan metal dayaqların quraşdırılması, diametr: 65 mm (Metal dayaq d=65mm, h=1,8m, l=2,1m, 1əd) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 100 m | 133.97 | 152.52 | 6.0163
Yerüstü polad qaz kəmərlərinin çəkilməsi üçün hündürlüyü 2,2 m- dən 5 m-ə qədər olan metal dayaqların quraşdırılması, diametr: 100 mm (Metal dayaq d=40mm, h=3m, l=3,5m, 1əd) (yalnız işçilik qiymətləndirilir) | 100 m | 140.96 | 190.26 | 11.5927